郎溪县人民医院综合能源审计项目

交

易

文

件

采购单位：郎溪县人民医院

交易代理：浙江金穗工程项目管理有限公司

编制时间：2023年11月

郎溪县人民医院综合能源审计项目公开交易公告

郎溪县人民医院综合能源审计项目，采购单位为郎溪县人民医院，决定实行公开交易方式，择优选定服务单位，现将有关交易事项说明如下：

1．项目概况与交易范围

1.1项目编号：LY-ZCB-2023012。

1.2项目地点：郎溪县人民医院。

1.3项目交易范围：对医院门诊楼、行政楼、1号、2号、3号住院楼（总建筑面积约8.7万平方米）进行综合能源审计，近三年水电气能源消耗指标审计，确定能耗年平均基数，为医院下步能耗托管招标提供依据.

1.4交易最高投标限价：45000元。

1.5供货期：签订合同后20日历天完成能源审计报告；

1.6质量要求：符合要求，达合格标准；

1.7付款方式：项目完成后一次性付清。

3．响应人资格要求

3.1响应人具备：具有有效的营业执照，提供对县级以上公共机构进行能源审计的业绩证明（至少一份合同复印件）； 提供咨询、审计相关工程师的资格证书。

3.2投标人在开标之日前三年内，没有被暂停业务，没有被责令停业，在经营活动中没有重大违约、违法记录；不在被行政主管部门取消投标资格处罚期内；没有被财产接管、冻结、破产；没有发生重大质量问题.

3.3本次交易不接受联合体交易。

4．交易响应保证金

4.1 交易响应保证金金额（人民币）：本项目不收取响应保证金。

5．交易办法

最低投标价法。根据投标报价由低到高依次产生三名成交候选人。结果将在郎溪县人民医院（http://www.lxxrmyy.com/）通知公告公示1个工作日。

6．资格审查方式：

投标人在截止时间前按交易文件规定提交简易响应文件，由采购单位委托交易代理机构对成交候选人的响应文件进行符合性审查和资格审查。

简易响应文件（一正一副），包括：

（1）交易函；

（2）法定代表人（经营者）证明；

（3）授权委托书；

（4）营业执照；

（5）业绩

（6）人员证件

成交候选人提交的简易响应文件应真实有效，所有资料加盖单位公章，若不符合要求，取消该响应人的成交候选资格，按顺序由排在后面的递补，以此类推。

7．相关资料的获取：

7.1 网上下载，从郎溪县人民医院网站下载。

7.2交易文件售价：不收费。

- 交易

8.1交易会开始时间为 2023年11月17日9时30分，地点：郎溪县人民医院行政楼五楼会议室

8.2在交易前一天，请关注郎溪县人民医院（http://www.lxxrmyy.com/）通知公告有无答疑及澄清公告，如有，以发布的答疑内容为准，否则因信息不对称造成的任何后果由参与响应人自负。

8.3本项目响应文件快递即可（只接受顺丰件），无需参加开标会，快递地址：郎溪县建平镇郎溪县人民医院行政楼3楼招采办，何女士，18792260812。

8.4响应人应对提交的所有材料真实性负责，如有弄虚作假将按相关规定进行处罚。

8.5响应文件统一使用牛皮纸档案袋密封，封面注明本次项目名称，供应商联系方式，封口加盖公章，并未密封视为无效投标。

8.6响应人在交易前请自行踏勘现场。

9．成交通知书发放、履约保证金及合同签订

9.1 成交人须在代理机构通知3日内领取成交通知书，代理服务费500元。

9.2成交通知书发出7日内，成交人应与采购单位签订合同且合同主要内容必须与交易文件约定、响应文件承诺内容一致，否则采购单位有权取消其成交资格，推荐第二成交候选人为成交人，以此类推。

9.3若成交候选人未按时领取成交通知书或未按时与采购单位签订服务合同的成交行为，采购单位有权取消其成交资格，推荐第二成交候选人为成交人，以此类推。

10．联系方式

建 设  单 位：郎溪县人民医院

联   系   人： 赵主任

电        话：18656321218

交易代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

联   系   人：吴工

电        话：13855162079

2023年11月13日

采购需求

一、审计依据

国家标准 《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342-2014）、《合同能源管理技术 通则》、《安徽省非工业能源审计报告内容和深度要求》及相关标准要求。

二、审计要求

1、能源审计需要包含近 3 年的能源分析以及对医院未来 10 年能源消耗量进行预测；

2、能源管理状况，节能目标和实施方案的制定落实情况，节能管理规章制度建设情况；

3、用能概况、能源流向分析及能源消耗结构；

4、主要产品能源消耗指标、主要问题及节能潜力分析审计结论与建议；

5、能源计量及统计状况，能源消费计量、检测和统计情况；

6、能源消费指标计算分析，根据国家定额进行对标分析；

7、设备运行效率计算分析，国家规定淘汰落后设备与节能产品设备使用情况；

8、综合能源成本与能源利用效果评价；

9、能源成本指标计算分析，能源实际消耗量和国家标准对比分析；

10、节能技改项目及节能量计算。

11、提供能源托管建议基准，提供能源管理技术方案。

三、其他要求

1、列出医院相关统计报表、建筑基本信息表、能源资源费用清单、能源资源利用状况报 告、主要设备清单、主要管理制度文件、主要设备监测报告及运行记录等支持性文件。对收 集到的基本信息和数据应进行审查，核实数据的真实性和准确性。

2、格式均应符合《公共机构能源审计技术导则》（GB∕T31342）基本要求。

注：以上要求必须完全满足。

简易响应文件格式

（项目名称）

简

易

响

应

文

件

响应人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

（1）交易函；

（2）法定代表人（经营者）证明；

（3）授权委托书；

（4）企业法人（个体工商户）营业执照（复印件）；

（5）业绩

（6）人员证件

### （一）交易函

致：                     （采购单位名称）

1．我方己仔细研究了                                            （项目名称）交易文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述交易文件要求及其他交易资料后，愿意以人民币（大写）                  元（￥       ）的交易总报价，服务期         ，按合同约定实施和完成服务，。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方为成交人，我方拟派      为本项目负责人。

4．如我方为成交人：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部资料。

(3）我方承诺本交易函在交易文件规定的提交响应文件截止时间后，在交易文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

响应人：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人（经营者）证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

姓名：          性别：         年龄：        职务：         联系号码：

系                           （响应人名称）的法定代表人参加                    （项目名称）交易会，全权代表处理交易前后有关事宜。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

响应人：                 （盖单位章）

年       月       日

### （三）授权委托书

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、放弃成交签署、签订合同和处理交易前后有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及被授权代表人身份证明

响应人（公司）：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

手机号码：

年       月       日

### 企业法人（个体工商户）营业执照（复印件）；

### 业绩；

### 人员证件